ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: $date г.

з/н: $srk_serial

Тип: МРП-$mrp_type

Чувствительность к гамма-излучению 137CS типа ОСГИ-3:	($delt ± $pog_delt) имп·с-1/кБк;

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч
Эталонные средства измерений:
     - $facility_src_cs_rus;

Данные проверки

Монитор радиационный пешеходный МРП-$mrp_type зав № $mrp_serial / в составе с блоком детектирования $bd_type зав.№ $bd_serial
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delta-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$1-11	$bg_avr	$1-21	$sr_avr	$activity	$sence	$pogr	± $pog_delt
$1-12		$1-22
$1-13		$1-23
$1-14		$1-24
$1-15		$1-25

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)