Протокол № 48-

поверки	Блока детектирования гамма-излучения БДКГ-23

№ $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.2305-2013:
– $facility_pp_k_110$;
– $facility_pp_k_130$.

Диапазон измерений прибора и допускаемая относительная погрешность при Р = 0,95:
– по мощности кермы в воздухе:	от 0,1 мкГр/ч до 100 Гр/ч ±20%;

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
– идентификационное наименование ПО:	BDKG-22 Utility
– номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.0.19

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности кермы в воздухе:

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-23 зав № $bd_num1$
{dot {Ka}} rsub {0 i}	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {Ka}} rsub {i}			{bar {dot {Ka}}} rsub {i}	δпр.i, / %	Δпр.i, / %	Δдоп, / %
0,7 мкГр/ч	$1-30	$1-40	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±20
7 мкГр/ч	$1-31	$1-41	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкГр/ч	$1-32	$1-42	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
0,7 мГр/ч	$1-33	$1-43	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мГр/ч	$1-34	$1-44	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
70 мГр/ч	$1-35	$1-45	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25
0,7 Гр/ч	$1-36	$1-46	$1-66	$1-76	$1-86	$1-06	$1-16	$1-26
7 Гр/ч	$1-37	$1-47	$1-67	$1-77	$1-87	$1-07	$1-17	$1-27
40 Гр/ч	$1-38	$1-48	$1-68	$1-78	$1-88	$1-08	$1-18	$1-28
В точке 0,7 мкГр/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {Ka}}} rsub {i} "-" {dot {Ka}} rsub {0 i}} over {{dot {Ka}} rsub {0 i} } ⋅ 100"%" {Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель