Протокол № 48-

поверки	Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327	зав. № $serial

в составе с (зав. №) $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020:
- $facility_pp_140.

Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения:
- БДКН-04: 0.1 мкЗв/ч – 10.0 мЗв/ч .

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	SARKtech.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	2.0.17.1; 2.3.0.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока нейтронного излучения:
Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-04 зав № $bd_num1$
Мощность дозы в контрольной точке / Ḣ*0i (10), мкЗв/ч / № источника / (B(R))	d, см	Ḣ*i (10), мкЗв/ч			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10), мкЗв/ч	Ḣ*пр.i (10), мкЗв/ч	δпр.i, / %	Δпр.i, / %	Δдоп, / %
Фон	—	$1-00			$1-00	—	—	—	—
$1-fi1 / ИБН-8-3 № 027 / B(R)=$1-br1	200	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-n21	$1-n31	$1-n41	±20
$1-fi2 / ИБН-8-6 № 010 / B(R)=$1-br2	200	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-n22	$1-n32	$1-n42
$1-fi3 / ИБН-8-6 № 010 / B(R)=$1-br3	100	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-n23	$1-n33	$1-n43
$1-fi4 / ИБН-8-6 № 010 / B(R)=$1-br4	50	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-n24	$1-n34	$1-n44

{dot {H}} rsub {пр,i} rsup {"*"} \(10\) "=" {bar {dot {H}}} _i rsup {"*"} \(10\) "⋅" {B} rsub {i}(R) {δ} _ {пр .i} "=" {{dot {H}} rsub {пр "." i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%" {Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель