Протокол № 48-

поверки	Дозиметра-радиометра МКС-$type	зав. № $serial

принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.1102-2022:
- $facility_pp_110;

- $facility_pp_130;

- $facility_pp_alpha;

- $facility_pp_beta;

- $facility_pp_1125bz;

- $facility_pp_1125mar;

Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ - излучения:

- МКС-АТ1125: γ 30 нЗв/ч – 300 мкЗв/ч;

- МКС-АТ1125А: γ 30 нЗв/ч – 100 мЗв/ч;

- БДПС-02: γ 0.1 мкЗв/ч – 30.0 мЗв/ч; / Диапазон измерения плотности потока α – частиц: / - БДПС-02: α 2.4 – 106 мин-1⋅см-2; / Диапазон измерения плотности потока β – частиц: / - БДПС-02: β 6.0 – 106 мин-1⋅см-2;

Диапазон измерений удельной активности радионуклида 137Cs: / - $ua_min – 105 Бк/кг

Относительная погрeшность измерений
- МКС-АТ1125: ± 15 %;

- МКС-АТ1125А: ± 15 %;

- БДПС-02: ± 20 %;

УА радионуклида 137Cs: ± 20 %;

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	Atexch.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	1.7.25.104

3. Определение метрологических характеристик:
Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения дозиметра-радиометра МКС-AT1125 зав № $serial
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	$bg1$	$bg2$	$bg3$	$bgavg$	—	—	—
0,24 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
7 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
70 мкЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
240 мкЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
В точках 0,24 мкЗв/ч и 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения дозиметра-радиометра МКС-AT1125A зав № $serial
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	$bg1$	$bg2$	$bg3$	$bgavg$	—	—	—
0,24 мкЗв/ч	$2-30	$2-40	$2-60	$2-70	$2-80	$2-00	$2-10	$2-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$2-31	$2-41	$2-61	$2-71	$2-81	$2-01	$2-11	$2-21
7 мкЗв/ч	$2-32	$2-42	$2-62	$2-72	$2-82	$2-02	$2-12	$2-22
70 мкЗв/ч	$2-33	$2-43	$2-63	$2-73	$2-83	$2-03	$2-13	$2-23
240 мкЗв/ч	$2-34	$2-44	$2-64	$2-74	$2-84	$2-04	$2-14	$2-24
0,7 мЗв/ч	$2-35	$2-45	$2-65	$2-75	$2-85	$2-05	$2-15	$2-25
7 мЗв/ч	$2-36	$2-46	$2-66	$2-76	$2-86	$2-06	$2-16	$2-26
70 мЗв/ч	$2-37	$2-47	$2-67	$2-77	$2-87	$2-07	$2-17	$2-27
В точках 0,07 мкЗв/ч и 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

Определение основной относительной погрешности при измерении удельной активности радионуклида 137Cs дозиметром-радиометром МКС-$type зав № $serial
№ ист.	{A} rsub {0 i} , Бк	Показания прибора, {A} rsub {i} , Бк/кг				bar {A} rsub {i} , Бк/кг	bar {A} rsub {i} cdot k , Бк k=1.75	δ_{i} , %	Δ_{пр"."i} , %	δ_{пр , i} , % не более
$6-A0	$6-90	$6-B0	$6-C0	$6-D0	$6-E0	$6-F0	$6-00	$6-10	±20	±41
$6-A1	$6-91	$6-B1	$6-C1	$6-D1	$6-E1	$6-F1	$6-01	$6-11		±26
$6-A2	$6-92	$6-B2	$6-C2	$6-D2	$6-E2	$6-F2	$6-02	$6-12		±24
$6-A3	$6-93	$6-B3	$6-C3	$6-D3	$6-E3	$6-F3	$6-03	$6-13		±24

Определение основной относительной погрешности при измерении удельной активности радионуклида 137Cs дозиметром-радиометром МКС-$type зав № $serial
№ ист.	{A} rsub {0 i} , Бк	Показания прибора, {A} rsub {i} , Бк/кг				bar {A} rsub {i} , Бк/кг	bar {A} rsub {i} cdot k , Бк k=1.75	δ_{i} , %	Δ_{пр"."i} , %	δ_{пр , i} , % не более
$6-A1	$6-91	$6-B1	$6-C1	$6-D1	$6-E1	$6-F1	$6-01	$6-11	±20	±41
$6-A2	$6-92	$6-B2	$6-C2	$6-D2	$6-E2	$6-F2	$6-02	$6-12		±24
$6-A3	$6-93	$6-B3	$6-C3	$6-D3	$6-E3	$6-F3	$6-03	$6-13		±24

Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока α-излучения с блоком БДПС-02 зав. № $serial
φ0i, / мин-1⋅см-2	№ ист.	φi, / мин-1⋅ см-2			{bar{φ}} _i , / мин-1⋅ см-2	δi, / %	Δдоп.i, / %	δпр.i, / %
$3-90	1179	$3-60	$3-70	$3-80	$3-00	$3-10	±20	31,8
$3-91	1180	$3-61	$3-71	$3-81	$3-01	$3-11		26
$3-92	1181	$3-62	$3-72	$3-82	$3-02	$3-12		26
$3-93	1182	$3-63	$3-73	$3-83	$3-03	$3-13		26
$3-94	1183	$3-64	$3-74	$3-84	$3-04	$3-14		26

Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока β-излучения с блоком БДПС-02 зав. № $serial
φ_{0 i} , / мин-1⋅см-2	№ ист.	φi, / мин-1⋅ см-2			{bar{φ}} _i , / мин-1⋅ см-2	δi, / %	Δдоп.i, / %	δпр.i, / %
$4-90	0660	$4-60	$4-70	$4-80	$4-00	$4-10	±20	28,9
$4-91	6905	$4-61	$4-71	$4-81	$4-01	$4-11		26
$4-92	0661	$4-62	$4-72	$4-82	$4-02	$4-12		26
$4-93	0662	$4-63	$4-73	$4-83	$4-03	$4-13		26
$4-94	15014	$4-64	$4-74	$4-84	$4-04	$4-14		26

Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения БДПС-02 зав. № $serial
Ḣ*0i (10)	№ ист.	d, см	Показания прибора, Ḣ*i (10)			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δпр.i, / %	Δпр.i, / %	Δдоп, / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	$bg1$	$bg2$	$bg3$	$bgavg$	—	—	—
0,7 мкЗв/ч	$5-30	$5-40	$5-60	$5-70	$5-80	$5-00	$5-10	$5-20	±20
7 мкЗв/ч	$5-31	$5-41	$5-61	$5-71	$5-81	$5-01	$5-11	$5-21
70 мкЗв/ч	$5-32	$5-42	$5-62	$5-72	$5-82	$5-02	$5-12	$5-22
0.7 мЗв/ч	$5-33	$5-43	$5-63	$5-73	$5-83	$5-03	$5-13	$5-23
7,0 мЗв/ч	$5-34	$5-44	$5-64	$5-74	$5-84	$5-04	$5-14	$5-24
20 мЗв/ч	$5-35	$5-45	$5-65	$5-75	$5-85	$5-05	$5-15	$5-25
В точке 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}
δ_i = {A_i cdot k_n - A_0i} over {A_0i} ⋅ 100"%"

δ_{i} ={{bar{φ}} " - " φ_{0 i}} over φ_{0 i} ⋅ 100"%"

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель