ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКГ $type
зав. № $allSerial
принадлежащего
Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground нЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН 1196-2002
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_110;
- $facility_130;

2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКГ $type

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ $type зав № $bd_num1$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣ*i(10)	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное / значение			Среднее значение, Ḣ*i(10)
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-6a $1-6e $1-6i / $1-6b $1-6f $1-6j / $1-6c $1-6g / $1-6d $1-6h			$1-00	$1-10	$1-20	±15
7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
700 мкЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
70 мЗв/ч	$1-35	$1-45	$1-55	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25

Выводы:
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата