ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Тип: ДКГ $type	Дата проверки: $date г.

з/н:__$allSerial

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
ДКГ $type: $min_limit мкЗв/ч – $max_limit мЗв/ч;

Относительная погрешность измерения:
ДКГ $type: ± 15 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч

- $facility_110rus;
- $facility_130rus.

Данные проверки

Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ $type зав № $bd_num1$
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣ*i(10)	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное / значение			Среднее значение, Ḣ*i(10)
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-6a $1-6e $1-6i / $1-6b $1-6f $1-6j / $1-6c $1-6g / $1-6d $1-6h			$1-00	$1-10	$1-20	±15
7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
700 мкЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
70 мЗв/ч	$1-35	$1-45	$1-55	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)