Протокол № 48-

поверки	Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327	зав. № $serial

в составе с (зав. №) $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020:
- $facility_pp_110;
- $facility_pp_130;
- $facility_src_cs_rus.

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ – излучения (МД):
- БДКГ-02: 0.1 мкЗв/ч – 10.0 Зв/ч;

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	SARKtech.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	2.0.17.1; 2.3.0.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения:
Блок детектирования γ-излучения БДКГ-02 зав № $bd_num1$
{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"}( 10 )	№ ист.	d, см	Показания прибора, {dot {H}} rsub {i} rsup {"*"}( 10 )			{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} (10)	δ_{пр , i} , / %	Δ_{пр "." i} , / %	Δ_{доп "."} , / %
фон (мкЗв/ч)	—	—	0,10	0,10	0,10	0,10	—	—	—
0,7 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±15
7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
0,7 мЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7,0 мЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
70 мЗв/ч	$1-35	$1-45	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25
0,7 Зв/ч	$1-36	$1-46	$1-66	$1-76	$1-86	$1-06	$1-16	$1-26
7 Зв/ч	$1-37	$1-47	$1-67	$1-77	$1-87	$1-07	$1-17	$1-27
В точке 0,7 мкЗв/ч показания прибора приведены с вычитанием фона

{δ} _ {пр .i} "=" {{bar {dot {H}}} rsub {i} rsup {"*"} \(10\) "-" {dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} over {{dot {H}} rsub {0 i} rsup {"*"} \(10\)} ⋅ 100"%"	{Δ} rsub {пр .i} "="1,1 "⋅" sqrt {{δ} rsub {пр .i} rsup {2} "+" {θ} rsub {0} rsup {2}}

3.2 Определение градуировочного значения от эталонного источника

Заводской номер БД	Градуировочное значение Нг, нЗв/ч	Активность эталонного источника А0, кБк

$bd_num_g1$	$grad1$	$activity

$bd_num_g2$	$grad2$	$activity

$bd_num_g3$	$grad3$	$activity

$bd_num_g4$	$grad4$	$activity

$bd_num_g5$	$grad5$	$activity

$bd_num_g6$	$grad6$	$activity

$bd_num_g7$	$grad7$	$activity

$bd_num_g8$	$grad8$	$activity

$bd_num_g9$	$grad9$	$activity

$bd_num_g10$	$grad10$	$activity

$bd_num_g11$	$grad11$	$activity

$bd_num_g12$	$grad12$	$activity

$bd_num_g13$	$grad13$	$activity

$bd_num_g14$	$grad14$	$activity

$bd_num_g15$	$grad15$	$activity

$bd_num_g16$	$grad16$	$activity

$bd_num_g17$	$grad17$	$activity

$bd_num_g18$	$grad18$	$activity

$bd_num_g19$	$grad19$	$activity

$bd_num_g20$	$grad20$	$activity

$bd_num_g21$	$grad21$	$activity

$bd_num_g22$	$grad22$	$activity

$bd_num_g23$	$grad23$	$activity

$bd_num_g24$	$grad24$	$activity

$bd_num_g25$	$grad25$	$activity

$bd_num_g26$	$grad26$	$activity

$bd_num_g27$	$grad27$	$activity

$bd_num_g28$	$grad28$	$activity

$bd_num_g29$	$grad29$	$activity

$bd_num_g30$	$grad30$	$activity

$bd_num_g31$	$grad31$	$activity

$bd_num_g32$	$grad32$	$activity

$bd_num_g33$	$grad33$	$activity

$bd_num_g34$	$grad34$	$activity

$bd_num_g35$	$grad35$	$activity

$bd_num_g36$	$grad36$	$activity

$bd_num_g37$	$grad37$	$activity

$bd_num_g38$	$grad38$	$activity

$bd_num_g39$	$grad39$	$activity

$bd_num_g40$	$grad40$	$activity

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель