Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-01 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$g01-00	$g01-10	±15
7 мкЗв/ч	$g01-01	$g01-11
70 мкЗв/ч	$g01-02	$g01-12
0.7 мЗв/ч	$g01-03	$g01-13
7,0 мЗв/ч	$g01-04	$g01-14
70 мЗв/ч	$g01-05	$g01-15
0,7 Зв/ч	$g01-06	$g01-16
7,0 Зв/ч	$g01-07	$g01-17

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$g03-00	$g03-10	±20
0,7 мкЗв/ч	$g03-01	$g03-11
7 мкЗв/ч	$g03-02	$g03-12
70 мкЗв/ч	$g03-03	$g03-13
0.7 мЗв/ч	$g03-04	$g03-14

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-04 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$g04-00	$g04-10	±15
7 мкЗв/ч	$g04-01	$g04-11
70 мкЗв/ч	$g04-02	$g04-12
0.7 мЗв/ч	$g04-03	$g04-13
7,0 мЗв/ч	$g04-04	$g04-14
70 мЗв/ч	$g04-05	$g04-15
0,7 Зв/ч	$g04-06	$g04-16
7,0 Зв/ч	$g04-07	$g04-17

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-05 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$g05-00	$g05-10	±15
0,7 мкЗв/ч	$g05-01	$g05-11
7 мкЗв/ч	$g05-02	$g05-12
70 мкЗв/ч	$g05-03	$g05-13

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-11 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$g11-00	$g11-10	±15
0,7 мкЗв/ч	$g11-01	$g11-11
7 мкЗв/ч	$g11-02	$g11-12
70 мкЗв/ч	$g11-03	$g11-13

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-17 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
7,0 мЗв/ч	$g17-00	$g17-10	±20
70 мЗв/ч	$g17-01	$g17-11
0,7 Зв/ч	$g17-02	$g17-12
7 Зв/ч	$g17-03	$g17-13
30-70 Зв/ч	$g17-04	$g17-14

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-24 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$g24-00	$g24-10	±15
7 мкЗв/ч	$g24-01	$g24-11
70 мкЗв/ч	$g24-02	$g24-12
0.7 мЗв/ч	$g24-03	$g24-13
7,0 мЗв/ч	$g24-04	$g24-14
70 мЗв/ч	$g24-05	$g24-15
0,7 Зв/ч	$g24-06	$g24-16

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-30 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,03 мкГр/ч	$g30-00	$g30-10	±20
7 мкГр/ч	$g30-01	$g30-11
70 мкГр/ч	$g30-02	$g30-12
0.7 мГр/ч	$g30-03	$g30-13
7,0 мГр/ч	$g30-04	$g30-14
70 мГр/ч	$g30-05	$g30-15
0,7 Гр/ч	$g30-06	$g30-16

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-32 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$g32-00	$g01-32	±20
0,7 мкЗв/ч	$g32-01	$g01-32
7 мкЗв/ч	$g32-02	$g01-32
70 мкЗв/ч	$g32-03	$g01-32
0.7 мЗв/ч	$g32-04	$g01-32
7,0 мЗв/ч	$g32-05	$g01-32
70 мЗв/ч	$g32-06	$g01-32
0,35 Зв/ч	$g32-07	$g01-32
0,5Зв/ч	$g32-08	$g01-32

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70