Калибровочный сертификат

Дата калибровки: $date$

Тип: Блок детектирования БДКГ-204:

з/н: $bd_num$

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
БДКГ-204: 0.05 мкЗв/ч – 10.0 Зв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-204: ± 20 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+22°C
Атмосферное давление	99,1 kPa
Относительная влажность воздуха	73%

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия )

.

Калибровочные данные

БДКГ-204 ()

Мощность дозы в контрольной точке, / H_{0i}^{"*"}csup{%Ux2022} ( 10)	Показание прибора, / с учетом вычета тона / H_{i}^{"*"}csup{%Ux2022} ( 10)
0.07 мкЗв/ч	$k0$ мкЗв/ч
0.70 мкЗв/ч	$k1$ мкЗв/ч
7.0 мкЗв/ч	$k2$ мкЗв/ч
70.0 мкЗв/ч	$k3$ мЗв/ч
0.70 мЗв/ч	$k4$ мЗв/ч
7.0 мЗв/ч	$k5$ мЗв/ч
70.0 мЗв/ч	$k6$ Зв/ч
0.7 Зв/ч	$k7$ Зв/ч
7.0 Зв/ч	$k8$ Зв/ч

Калибровку произвел: В. Писаренко __________________
        (подпись)

Технический контроль: Н. Курбатова __________________
        (подпись)