ПРОТОКОЛ №

поверки БДКГ-$type$ зав. № ____. принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ ºС,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
 -- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками
2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±5%,св. №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
-- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками
1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±4%,св. №210-1427/18 от 23.10.2018 г.. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",

Диапазон измерения прибора:
-- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,1 мк$unit$/ч до $max$ $unit$/ч
Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-$type$ зав. № .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Основная относительная погрешность, %
						по ТУ, не более
	$bd1_num$	$bd2_num$	$bd3_num$	$bd4_num$	$bd5_num$ / 41
0,7 мк$unit$/ч	$k1_1$	$k2_1$	$k3_1$	$k4_1$	$k5_1$	±20
7 мк$unit$/ч	$k1_2$	$k2_2$	$k3_2$	$k4_2$	$k5_2$
70 мк$unit$/ч	$k1_3$	$k2_3$	$k3_3$	$k4_3$	$k5_3$
0.7 м$unit$/ч	$k1_4$	$k2_4$	$k3_4$	$k4_4$	$k5_4$
7,0 м$unit$/ч	$k1_5$	$k2_5$	$k3_5$	$k4_5$	$k5_5$
70 м$unit$/ч	$k1_6$	$k2_6$	$k3_6$	$k4_6$	$k5_6$
0,7 $unit$/ч	$k1_7$	$k2_7$	$k3_7$	$k4_7$	$k5_7$
7 $unit$/ч	$k1_8$	$k2_8$	$k3_8$	$k4_8$	$k5_8$

Выводы: _____________________________________________________________
Квитанция-счёт ________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) _________________________________
Клеймо – наклейка _____________________________________________________
Дата ________________
Поверитель __________________