Калибровочный сертификат

Дата калибровки: $date$ г.
Тип Блок детектирования БДКГ-$type$:

з/н:№ $bd_num$

Диапазон измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучения:
БДКГ-$type$: 0.1 мк$u$/ч – 100 $u$/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-$type$: ± 20 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+19°C
Атмосферное давление	97,8 kPa
Относительная влажность воздуха	71%

    Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130,
з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г., выданное ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), и дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г., выданное ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия )

Калибровочные данные

БДКГ-$type$ ()
Мощность кермы в поверяемой точке,	Показания прибора, с учетом вычета фона
0,70 мк$u$/ч	$k00$ мк$u$/ч
7,0 мк$u$/ч	$k01$ мк$u$/ч
70 мк$u$/ч	$k02$ мк$u$/ч
0,70 м$u$/ч	$k03$ м$u$/ч
7,0 м$u$/ч	$k04$ м$u$/ч
70 м$u$/ч	$k05$ м$u$/ч
0,70 $u$/ч	$k06$ $u$/ч
7,0 $u$/ч	$k07$ $u$/ч
40,0 $u$/ч	$k08$ $u$/ч

Калибровку произвел: И.Алексейчук _____________
        (подпись)

Технический контроль: Н. Курбатова _____________
        (подпись)