ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327

Зав. № $srk_num$
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась _________________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 22 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,10 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
Эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью $activity$ кБк зав. $num_ist$

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-35 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-35 зав.№ $bd1_num$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=55-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$bg1$	$bg_avg1$	$dr1$	$dr_avg1$	$activity$	$rasch1$	$pogr1$	± 11
$bg2$		$dr2$
$bg3$		$dr3$
$bg4$		$dr4$
$bg5$		$dr5$

Блок детектирования БДКГ-35 зав.№ $bd2_num$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=55-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$bg6$	$bg_avg2$	$dr6$	$dr_avg2$	$activity$	$rasch2$	$pogr2$	± 11
$bg7$		$dr7$
$bg8$		$dr8$
$bg9$		$dr9$
$bg10$		$dr10$

Блок детектирования БДКГ-35 зав.№ $bd3_num$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=55-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$bg11$	$bg_avg3$	$dr11$	$dr_avg3$	$activity$	$rasch3$	$pogr3$	± 11
$bg12$		$dr12$
$bg13$		$dr13$
$bg14$		$dr14$
$bg15$		$dr15$

Блок детектирования БДКГ-35 зав.№ $bd4_num$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=55-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$bg16$	$bg_avg4$	$dr16$	$dr_avg4$	$activity$	$rasch4$	$pogr4$	± 11
$bg17$		$dr17$
$bg18$		$dr18$
$bg19$		$dr19$
$bg20$		$dr20$

##### 3. Выводы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Свидетельство №______________________от____________________
(заключение о непригодности)

Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.