ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № $serial
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground нЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_140;
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение уровня собственного фона БДКН-05

Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num1$
Измеренное значение скорости счета фона, с-1		Условие соответствия по ТУ nф,, имп./с, не более
Результаты измерения	Среднее значение nф
$f1-10	$f1-20	0,23
$f1-11
$f1-12

в) Определение чувствительности к прямому нейтронному излучению БДКН-05 / Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-05 № $bd_num_n1$
Плотность потока в / i-ой контроль-ной точке, φoi, с-1·см-2	№ источника	Расстояние до источника r0, см	Значение коэффици-ента b(r0)	Значение коэффициента К	Показания прибора в контроль-ной точке, N, с-1	Среднее значение показаний N, с-1	Чувстви-тельность БД, S, имп.·см2/ нейтр.	Условие соответ-ствия по ТУ S,, имп·см2, не менее
фон	–	–	–	–	$1-30	$1-40	–	–
					$1-31
					$1-32
2,5 – 500	10	100	0,866	0,785	$1-50	$1-60	$1-70	8,0
					$1-51
					$1-52

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата