Протокол № 48-

поверки	Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327	зав. № $srk_serial

в составе с $bd_type зав.№ $bd_serial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020:
- $facility_src_cs_rus.

Чувствительность к гамма-излучению 137Cs типа ОСГИ-3:
- МРП-$mrp_type: ($delt ± $pog_delt) имп·с-1/кБк;

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	SARKtech.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	2.0.17.1; 2.3.0.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение чувствительности к γ-излучению:

Монитор радиационный пешеходный МРП-$mrp_type зав № $mrp_serial / в составе с блоком детектирования $bd_type зав.№ $bd_serial
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delta-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$1-11	$bg_avr	$1-21	$sr_avr	$activity	$sence	$pogr	± $pog_delt
$1-12		$1-22
$1-13		$1-23
$1-14		$1-24
$1-15		$1-25

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель