Протокол № 48-

поверки	Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327	зав. № $srk_serial

в составе с (зав. №) $allSerial
принадлежащего

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = °С, атмосферном давлении Р = кПа, относительной влажности воздуха р = %, внешнем фоне γ-излучения {dot {H}} rsup {"*"} (10) = мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МРБ МП.854-2020:
- $facility_src_cs_rus.

Чувствительность к гамма-излучению 137Cs типа ОСГИ-3:
- МРП-$mrp_type: ($delt ± $pog_delt) имп·с-1/кБк;

1. Внешний осмотр (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

2. Опробование (Соответствует МП):	ДА □	НЕТ □

Идентификационные данные (признаки):
- идентификационное наименование ПО:	SARKtech.exe
- номер версии (идентификационный номер) ПО:	2.0.17.1; 2.3.0.1

3. Определение метрологических характеристик:
3.1 Определение чувствительности к γ-излучению с $type $container:

Блок детектирования $type зав.№ $bd_num1$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$1-11	$bg_avr1	$1-21	$sr_avr1	$activity	$sence1	$pogr1	± $pog_delt
$1-12		$1-22
$1-13		$1-23
$1-14		$1-24
$1-15		$1-25

Блок детектирования $type зав.№ $bd_num2$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$2-11	$bg_avr2	$2-21	$sr_avr2	$activity	$sence2	$pogr2	± $pog_delt
$2-12		$2-22
$2-13		$2-23
$2-14		$2-24
$2-15		$2-25

Блок детектирования $type зав.№ $bd_num3$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$3-11	$bg_avr3	$3-21	$sr_avr3	$activity	$sence3	$pogr3	± $pog_delt
$3-12		$3-22
$3-13		$3-23
$3-14		$3-24
$3-15		$3-25

Блок детектирования $type зав.№ $bd_num4$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$4-11	$bg_avr4	$4-21	$sr_avr4	$activity	$sence4	$pogr4	± $pog_delt
$4-12		$4-22
$4-13		$4-23
$4-14		$4-24
$4-15		$4-25

Выводы:	Годен (не годен)

Квитанция-счёт: № 48_______;
Свидетельство (заключение о непригодности): №	;
Клеймо-наклейка: №	;

Дата	Поверитель