ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Сигнализатор аварийный дозиметрический ДРГ-АТ2331	Дата проверки: $date г.

Тип: БДКГ-25

з/н: $serial

Диапазон измерения мощности поглощенной дозы:	0,1 мкГр/ч – 1,0 Гр/ч;

Относительная погрешность измерения:	± 30 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+$temp °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	$vlag %
- Радиационный фон	$bground нЗв/ч
Эталонные средства измерений:
- $facility_110;
- $facility_130;
Данные проверки
Блок детектирования БДКГ-25 зав № $bd_num1$
Мощность поглощен-ной дозы в контроль- / ной точке / Ḋoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности поглощенной дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Dср
				D1	D2	D3
0,7 мкГр/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±30
7 мкГр/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
70 мкГр/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
0,7 мГр/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
7 мГр/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24
70 мГр/ч	$1-35	$1-45	$1-55	$1-65	$1-75	$1-85	$1-05	$1-15	$1-25
0,7 Гр/ч	$1-36	$1-46	$1-56	$1-66	$1-76	$1-86	$1-06	$1-16	$1-26

Проверку произвел:	$calibratedBy
		(подпись)
Технический контроль:	$controlledBy
		(подпись)