ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № $srk_serial
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- $facility_src_cs_rus;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение чувствительности прибора с $type в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования $type1 зав.№ $bd_num1$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$1-11	$bg_avr1	$1-21	$sr_avr1	$activity	$sence1	$pogr1	± 11
$1-12		$1-22
$1-13		$1-23
$1-14		$1-24
$1-15		$1-25

Блок детектирования $type2 зав.№ $bd_num2$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt2-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$2-11	$bg_avr2	$2-21	$sr_avr2	$activity	$sence2	$pogr2	± 11
$2-12		$2-22
$2-13		$2-23
$2-14		$2-24
$2-15		$2-25

Блок детектирования $type3 зав.№ $bd_num3$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt3-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$3-11	$bg_avr3	$3-21	$sr_avr3	$activity	$sence3	$pogr3	± 11
$3-12		$3-22
$3-13		$3-23
$3-14		$3-24
$3-15		$3-25

Блок детектирования $type4 зав.№ $bd_num4$
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=$delt4-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
$4-11	$bg_avr4	$4-21	$sr_avr4	$activity	$sence4	$pogr4	± 11
$4-12		$4-22
$4-13		$4-23
$4-14		$4-24
$4-15		$4-25

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата